令和　　年　　月　　日

様式－４

作業用電力使用願書

神戸市建設局

○○水環境センター長 あて

| 請負人 |  |
| --- | --- |
| 業務責任者 | 氏名 |

（連絡先）

| 件名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用場所 |  | 使用期間 |  |
| 責任者 |  | 連絡先 |  |

(*)

| 承諾欄 | - 主電源の取り出し箇所には必ず名称板（請負人、責任者名記入）および本使用願書を取り付けること。 - 主開閉器には必ず漏電しゃ断器を使用し感電事故を防止すること。 - AC100Vは、15Aまでとし漏電しゃ断器付コンセントを使用すること。 - 請負人は使用承諾を受けた部分および共用部分の電気設備について、電気主任技術者の保安に関する指示に従うこと。 - 本市の都合により使用願書の内容を一部変更して承諾することがある。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 受付印 | 承諾印 | 整理番号 |
|  |  |  | 第 号 |

注1. (*)は本市にて記入する。

注2. 100V機械器具をコンセントから使用する場合は、単線結線図は記入しなくてもよい。

単線結線図

(*)

| 場所 |  |
| --- | --- |
| 電源名称 |  |
| 電圧種別 | φ V |
| 開閉器定格 | AT（ mA） |

(本市管理施設)

(受渡点)

| 線種 | mm２ C |
| --- | --- |

| 主開閉器定格 ELB | P V AF AT mA |
| --- | --- |

| No. | 機械器具名称 | 定 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | φ V A |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

100V機械器具一覧表（本市コンセントに接続するもの）

| No. | 機械器具名称 | 定 格 | No. | 機械器具名称 | 定 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | A( kw) | 6 |  |  |
| 2 |  |  | 7 |  |  |
| 3 |  |  | 8 |  |  |
| 4 |  |  | 9 |  |  |
| 5 |  |  | 10 |  |  |