様式第12号

|  | 変電設備 急速充電設備 発電設備 燃料電池発電設備 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  | 設置届出書 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 神戸市消防長 宛 １ 届出者 住 所 （電話 ） 氏 名 次の設備を設置するので，神戸市火災予防条例第53条の規定により次のとおり届け出ます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２ 防火 対象物 | 所在地 |  | 区 （電話 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |
|  | ３ | 構 造 |  |  |  |  | 床面積 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 設 置 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 階層 |  |  |  |  | 不燃区画 |  |  |  | □ 有 □ 無 |  |  |
|  |  | 換気設備 |  | □ 有 □ 無 |  |  | 消防用設備等 |  |  |  |  |  |  |
|  | ４ | 工事種別 |  | □ 新設 □ 増設 □ 移設 □ 取替え □ 改造 □ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 届 出 に 係 る 設 備 | 電圧 |  | 動力 | 一次 Ｖ 二次 Ｖ |  | 全出力又は蓄電池容量 |  |  | 動力 |  | ｋＷ ｋＷｈ |  |
|  |  |  |  | 電灯 | 一次 Ｖ 二次 Ｖ |  |  |  |  | 電灯 |  | ｋＷ ｋＷｈ |  |
|  |  | 着工（予定） 年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 完成（予定） 年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 設備の概要 |  | 種別 | □ キュービクル式 □ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ５ 主任技術者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ６ 工事 施工者 |  | 住 所 | （電話 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※ 受 付 欄 |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |

備考

１　この届出書は，本人又はその代理人が記入すること。

２　届出事項を○で囲むこと。

３　※の欄は，記入しないこと。

４　□印のある欄については，該当の□印にレを付けること。

５　当該設備の設計図書を添付すること。

６　１の欄については，届出者が法人である場合は，その名称，代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

７　３の欄の「階層」は，屋外に設置する場合は，屋外と記入すること。

８　４の欄の「電圧」は，変電設備は，一次電圧と，二次電圧の双方を記入すること。

９　４の欄の「全出力又は蓄電池容量」は，変電設備，急速充電設備、発電設備又は燃料電池発電設備は全出力を，蓄電池設備は蓄電池容量を記入すること。

10　４の欄の「設備の概要」は，次の内容を記入すること。なお，書き込めない事項は，別紙に記載し，添付すること。

・変電設備の場合

変圧器の種別，容量，台数及び結線方法

種別には，単相，計器用，試験用等の別及び冷却方法（乾式冷風，油入水冷，送油等）を記入すること。

（例）単相油入自冷式150ＫＶＡ×３　　△△結線

避雷器の種別，接地抵抗値及び検漏器の種別

（例）避雷器：ベレット型　５Ω

検漏器：静電型（検漏器を用いて地気電路自動遮断装置を施設するときは，その旨を記入すること。）

断路器，エクスパルジョンヒューズその他アークを発生するおそれのある高圧機械の種別及び容量。

・急速充電設備の場合

急速充電設備の型式，容量及び台数

蓄電池を内蔵しているものにあっては蓄電池の容量

・発電設備の場合

原動機の種類及び容量

発電機の種類，容量及び台数

附属設備の概要（機器，排気筒，燃料槽等）

・燃料電池発電設備の場合

燃料電池の種類，個数及び燃料の種類

使用目的の概要

附属設備の概要（安全装置，燃料槽等）

・蓄電池設備の場合

蓄電池の種類及び容量別個数

床の材質及び電槽の設備状況

使用目的の概要

（例）誘導灯及び油入自動遮断器の操作用